冷风机的保养及注意事项
保养维护
如何让冷风机发挥最大的效率呢?如何更加高效，安全，经济的运行呢?对此冷风机的保养是必不可少一项重要任务.有兴趣的朋友可进来了解一下.
1.冷风机系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力空调室内机漏水，因而引起风量减小或堵死，因此需要定期进行清理。
2.长期运行后，由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落二手空调，造成接触不良、缺相，需要定期检查并进行处理。
3.水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故，如发现应及时进行更换。


1.冷风机在维修时，一定要关闭电源，最好是切断电源后再过一段时间，因为长时间使用会产生静电，断电后静电不会马上消失，因此确保安全后再进行检修。
2.如果需要很长的运输时间的时候,我们应该需要做好一些保护措施,以免产品到达客户那边糟毁坏掉.
3.对此我们应该在冷风机包装外面加以保护,在放置的时候要竖着放，不要被重压，碰撞.
4.搬运工人搬运的时候应该轻搬轻放，避免产品受损。在产品安装运行前我们应该对其机进行下检查。
5.轴承的地方多加点润滑油。
6.我们应该对机身上的机叶，百叶窗等一些机舱上的灰尘，还得注意下冷风机的电压。冷风机的电源需要符合冷风机使用时候的上面的规格，电压的一个偏差部能够超过额定电压的10。
7.在冷风机停止工作的时候，我们部能用外力去开启百叶窗。这是为了防止百叶窗的一个密合度。
8.总之一般情况下是冷风机是没有包装的，在特殊运输环境下就需要好好的包装，防止产品在运输的过程中糟毁坏

                                              重庆立昂工业设备有限公司
                                           www.cqgysb.com   135 9444 4040

