SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒

I.  产品信息

| 目录号: WB021 | 目录号: | WB021 |
| --- | --- | --- |
| 保 存: 见“III. 试剂盒组分” | 效 期: | 一年 |

II. 产品简介

本 SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒提供按照经典方法配制 SDS-PAGE 凝胶所需的各种试剂，只需自备制胶器具和蒸馏水，即可配制PAGE 胶。

III.试剂盒组分

| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 储存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| WB022 | 30% Arc-Bis(29:1) | 100 ml | 2 - 8℃, 避光 |
| WB023 | 过硫酸铵(AP) | 0.1 g × 3 | 2 - 8℃ |
| WB024 | TEMED | 1 ml | 2 - 8℃, 避光 |
| WB025 | 1M Tris-HCl, pH6.8 | 100 ml | 2 - 8℃ |
| WB026 | 1.5M Tris-HCl, pH8.8 | 100 ml | 2 - 8℃ |
| WB027 | 10% SDS | 10 ml | 室温 |

IV.使用方法

- 取 1 支过硫酸铵(AP)加入 1 ml 超纯水，吹吸混匀配制成 10%过硫酸铵工作液，储存于 2 - 8℃，建议 1 - 2

周内用完；

- SDS-PAGE 凝胶配制方法请参照配方表，部分表格如下：

表 1. SDS-PAGE 5%浓缩胶配方表

| 组分 | 各种凝胶体积所对应的各种组分的取样量(ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1ml | 2ml | 3ml | 4ml | 5ml | 6ml | 8ml | 10ml |
| H2O | 0.68 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 6.8 |
| 30% Arc-Bis(29:1) | 0.17 | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 0.83 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
| 1M Tris-HCl, pH6.8 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
| 10% SDS | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| 10%过硫酸铵(AP) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| TEMED | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.01 |

表 2. SDS-PAGE 分离胶配方表

| 凝胶浓度 | 组分 |  | 各种凝胶体积所对应的各种组分的取样量(ml) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5ml | 10ml | 15ml | 20ml | 25ml | 30ml | 40ml | 50ml |
|  | H2O | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 21.2 | 26.5 |
|  | 30% Arc-Bis(29:1) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| 6% | 1.5M Tris-HCl, pH8.8 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
|  | 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|  | 10%过硫酸铵(AP) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|  | TEMED | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | 0.024 | 0.032 | 0.04 |
|  | H2O | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 18.5 | 23.2 |
|  | 30% Arc-Bis(29:1) | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 10.7 | 13.3 |
| 8% | 1.5M Tris-HCl, pH8.8 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
|  | 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|  | 10%过硫酸铵(AP) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|  | TEMED | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.03 |
|  | H2O | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 | 15.9 | 19.8 |
|  | 30% Arc-Bis(29:1) | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 8.3 | 10.0 | 13.3 | 16.7 |
| 10% | 1.5M Tris-HCl, pH8.8 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
|  | 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|  | 10%过硫酸铵(AP) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|  | TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |
|  | H2O | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 6.6 | 8.2 | 9.9 | 13.2 | 16.5 |
|  | 30% Arc-Bis(29:1) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
|  | 1.5M Tris-HCl, pH8.8 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| 12% | 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|  | 10%过硫酸铵(AP) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|  | TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |
|  | H2O | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 9.2 | 11.5 |
|  | 30% Arc-Bis(29:1) | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
| 15% | 1.5M Tris-HCl, pH8.8 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
|  | 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|  | 10%过硫酸铵(AP) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|  | TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |

V． 注意事项

- 请在使用本产品前仔细阅读说明书。本产品仅用于科研，不可用于诊断。

- 为了您的安全和健康，请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。

- 更多蛋白电泳和Western Blot 相关产品联系科杰