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竞争性谈判文件

霍山县医院后勤设备零星维修服务项目
竞

争

性
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件
（服务类）
项目名称：霍山县医院后勤设备零星维修服务项目
项目编号：AHJS-2026-006
采 购 人：安徽省霍山县医院
采购代理机构：安徽省建生工程咨询有限公司

采购时间：二〇二六年一月

霍山县医院后勤设备零星维修服务项目竞争性谈判采购公告
项目概况：霍山县医院后勤设备零星维修服务项目（AHJS-2026-006）的供应商应在安徽省建生工程咨询有限公司（www.anhuiqiyuan.com）获取采购公告及采购文件，并于2026年02月 05 日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：AHJS-2026-006

2、项目名称：霍山县医院后勤设备零星维修服务项目
3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争性谈判

5、预算金额：277723.00元/年
6、最高限价：277723.00元/年
7、采购需求：霍山县医院后勤设备零星维修服务项目，年工程总采购费用约27.8万元，具体内容详见采购清单。
8、合同履行期限：3年（本项目合同一年一签，年度考核通过续签来年合同。）

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3、本项目的特定资格要求：/
三、获取采购文件

1、时间：2026年01月 30 日至2026年02月 05 日（北京时间） 

2、获取方式：供应商自行下载。
3、售价：零元

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年02月 05 日15点00分（北京时间）

2、提交方式：现场递交纸质标书。
五、响应文件开启

1、时间：2026年02月 05 日15点00分（北京时间）
2、地点：安徽省建生工程咨询有限公司（霍山县中兴南路15号四楼）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

（1）响应保证金：本项目无需提供。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：安徽省霍山县医院
地    址：衡山镇迎驾大道西路206号
联系方式：张先生，15956469363     项先生13195388215
2、采购代理机构信息

名    称：安徽省建生工程咨询有限公司 

地　  址：霍山县中兴南路15号四楼
联系方式：0564-2712686
3、项目联系方式

项目联系人：范工 

电　  话：0564-2712686 

2026年01月 30日

一、供应商须知
（一）须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	安徽省霍山县医院

	2
	采购代理机构
	名称：安徽省建生工程咨询有限公司 

地址：霍山县中兴南路15号四楼

	3
	谈判有效期
	响应文件提交截止日后30天

	4
	项目类型
	服务类

	5
	项目名称
	霍山县医院后勤设备零星维修服务项目

	6
	项目编号
	AHJS-2026-006

	7
	付款方式
	按季度根据实际完成工程量据实结算，具体以合同签订为准。。

	8
	服务期
	3年（本项目合同一年一签，年度考核通过续签来年合同。）

	9
	中标服务费
	成交供应商须向采购代理机构交纳代理服务费、清单编制费，代理服务费按国家收费标准计取，在领取成交通知书时缴纳，计算基数为成交价。供应商在报价时综合考虑上述费用，不单独列项。

	10
	履约保证金

（本项目无）
	1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价/%的履约保证金（最高缴纳比例不得超过合同金额的2.5%）。
2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。
3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。

	11
	勘察及对接
	请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。

	12
	提问与回复
	1、供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可以电联采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问（非质疑），供应商提问时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。

2、对采购文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，请供应商及时关注网站公告栏目查看回复内容。

	13
	质疑与答疑
	供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可以电联采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。质疑文件可按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的要求制作（《质疑函》质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人电子公章后上传提交。
2、采购人（采购代理机构）收到质疑文件后七个工作日内答复，请质疑人及时查收答疑文件。

	14
	响应文件份数及要求
	正本：1份 ；副本：2份
要求：
响应文件正本、副本需要分别装订（胶装）。

响应文件正本与副本可以包装在一起密封提交，也可以分开包装密封提交。
3、如果响应文件没有按规定装订、分装、标记和密封，采购人和代理机构不承担提前开封的责任。

	15
	递交响应文件注意事项
	纸质版投标文件必须在投标截止时间前递交。

	16
	备注一
	1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商,评审时谈判小组应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录的；
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、不良信用记录查询渠道如下：
（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（2）严重违法失信企业名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）

	17
	备注二
	特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。

	18
	关于联合体投标的相关约定
	联合体投标的须提供联合体协议（格式见附件）、联合体各方均须提供营业执照、税务登记证（提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供），其余证明材料投标供应商根据联合体协议分工情况及采购文件要求提供。联合体各方提供的本单位证明材料需各自盖章，其他如采购文件无特殊要求的，盖主体方公章（或公章）即可。

	19
	对中小型企业产品的价格扣除（本项目不适用）
	专门面向中小企业采购的采购项目不享受价格扣除优惠。
依据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）和《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556 号）规定,对小微企业报价给予10%-20%（本项目采购人确定的比例为/%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；工程项目为3%-5%（本项目采购人确定的比例为/%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加本次采购活动的小微企业应当在响应文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（本项目采购人确定的比例为/%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；工程项目为1%-2%（本项目采购人确定的比例为/%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定“…在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业”。
根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)，残疾人企业视同为小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
供应商提供的声明函等证明材料如有虚假，成交无效，视情节给予参加政府采购资格限制等处罚。

	20
	中标（成交）通知书发出的形式
	纸质 

	21
	注意事项
	后期以实际完成工程量与本次采购清单单价据实结算，但年度总费用合计不得超过277723.00元。


（二）供应商资格
见本项目采购公告
（三）供应商必须提交的响应文件内容
1、报价单；
2、供应商基本信息；
3、谈判授权书；
4、谈判响应函；
5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；
6、响应情况表；
7、相关服务承诺函；
8、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（本项目不适用）；
9、联合体协议（本项目不适用）；
10、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。 
（四）响应文件的提交
1.响应文件密封
1.1响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

1.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

1.3 如果未按规定封装或加写标记，采购代理机构将不承担响应文件错放或提前开封的责任，并可能导致响应无效。

2.响应文件的提交 

2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

2.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

3.响应文件的修改和撤回

3.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3.2供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和提交，且标明“修改”或“撤回”字样。

3.3提交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
（五）谈判程序
1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。
2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按照现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。
3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。
4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。
5、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在谈判小组发出二轮报价指令后30分钟内现场完成报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

（六）评审及异常情况处理
1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。
2、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；
（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
3、重新组织谈判，采购单位将通过安徽省建生工程咨询有限公司网站进行公告。
（七）报价响应及答疑

响应报价应含有所投服务等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3、供应商如果对谈判文件的其他任何内容有相关疑问，可以电联代理机构（或采购人）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。

请供应商及时通过安徽省建生工程咨询有限公司的网站查看答疑回复文件。

4、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（八）合同的签订
1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。
2、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。
4、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。
5、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。
6、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。
7、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
8、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
9、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR支付逾期利息。
10、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：
（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》
第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……
（2）《中华人民共和国政府采购法》
第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更
谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。
（十）验收与支付
1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

4、对于符合支付条件的项目，应在收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。

（十一）质疑
1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。
2、质疑应在规定时限内提出： 
对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。
3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：
3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；
3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；
3.3被质疑人名称；
3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；
3.5明确的请求及主张；
3.6提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。
质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。
4、有下列情形之一的，不予受理：
4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；
4.2提起质疑的时间超过规定时限的；
4.3质疑材料不完整的；
4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；
4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。
6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。
质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向监督部门提起投诉。
质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。
7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由监督部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由监督部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
二、采购合同
（甲乙双方自行商定，但不得违背谈判文件实质性内容）

三、采购需求

	序号
	维修种类
	维修项目名称
	单位
	数量

	1
	空气能维修
	维修空气能更换风机及电容
	副
	5

	2
	空气能维修
	维修空气能更换控制电路板及线路
	套
	5

	3
	空气能维修
	维修空气能更换控制模块及线路
	套
	5

	4
	空气能维修
	维修空气能更换温度传感器及线路
	副
	5

	5
	空气能维修
	维修空气能维修控制柜系统
	副
	5

	6
	空气能维修
	维修空气能更换水管及保温
	米
	5

	7
	空气能维修
	维修空气能更换水位控制系统
	套
	5

	8
	空气能维修
	维修空气能更换电辅热系统
	套
	5

	9
	空气能维修
	维修空气能更换水泵叶轮
	套
	5

	10
	空气能维修
	维修空气能更换水泵水封
	副
	5

	11
	空气能维修
	维修空气能更换电磁阀
	副
	5

	12
	空气能维修
	维修空气能更换不锈钢蝶阀
	副
	5

	13
	空气能维修
	维修空气能更换不锈钢闸阀
	副
	5

	14
	空气能维修
	维修空气能更换不锈钢压力表
	副
	5

	15
	空气能维修
	维修空气能更换定时系统模块
	副
	5

	16
	空气能维修
	维修空气能更换机组管组
	米
	5

	17
	空气能维修
	维修空气能更换压力传感器
	副
	5

	18
	空气能维修
	维修空气能更换四通阀
	套
	5

	19
	空气能维修
	维修空气能更换油分离器
	套
	5

	20
	空气能维修
	维修空气能更换干燥器
	副
	5

	21
	太阳能维修
	维修太阳能更换集热管
	根
	5

	22
	太阳能维修
	维修太阳能更换叶轮
	套
	5

	23
	太阳能维修
	维修太阳能更换水封
	副
	5

	24
	太阳能维修
	维修太阳能更换控制模块总成
	套
	5

	25
	太阳能维修
	维修太阳能更换控制系统总成
	副
	5

	26
	太阳能维修
	维修太阳能更换温控传感器
	副
	5

	27
	太阳能维修
	维修太阳能更换不锈钢阀门
	副
	5

	28
	太阳能维修
	维修太阳能更换管道及保温
	米
	5

	29
	太阳能维修
	维修太阳能更换电脑控制面板
	套
	5

	30
	太阳能维修
	维修太阳能更换高温电磁阀
	副
	5

	31
	太阳能维修
	维修太阳能更换安装管道及保温
	米
	5

	32
	太阳能维修
	维修太阳能更换不锈钢压力表
	副
	5

	33
	太阳能维修
	维修太阳能更换软接总成
	副
	5

	34
	太阳能维修
	维修太阳能更换定时控制系统
	副
	5

	35
	分体空调维修
	维修空调室内机漏水维修
	台
	5

	36
	分体空调维修
	维修空调室内机过滤网清洗
	台
	5

	37
	分体空调维修
	维修空调内机并更换显控板
	副
	5

	38
	分体空调维修
	维修空调内机并更换风轴轮
	套
	5

	39
	分体空调维修
	维修空调内机并更换电机
	套
	5

	40
	分体空调维修
	维修空调主机并更换电容
	副
	5

	41
	分体空调维修
	维修空调主机并更换蒸发器
	副
	5

	42
	分体空调维修
	维修空调主机并更换主板
	副
	5

	43
	分体空调维修
	维修空调主机并更换叶轮总成
	套
	5

	44
	分体空调维修
	维修空调主机并更换风扇转机总成
	套
	5

	45
	分体空调维修
	维修空调主机并更换压缩机总成
	台
	5

	46
	分体空调维修
	维修空调主机并更换散热器总成
	套
	5

	47
	分体空调维修
	维修空调并更换主机管路
	台
	5

	48
	分体空调维修
	维修空调更换线束
	套
	5

	49
	分体空调维修
	维修空调更换遥控器
	把
	5

	50
	分体空调维修
	维修空调更换时控器
	副
	5

	51
	分体空调维修
	维修空调更换操作面板
	副
	5

	52
	分体空调维修
	维修空调内机更换过滤网
	台
	5

	53
	分体空调维修
	维修空调内机更换排水及线路
	台
	5

	54
	分体空调维修
	墙面安装开孔
	处
	5

	55
	分体空调维修
	排水管路安装
	台
	5

	56
	分体空调维修
	焊接加长铜管
	米
	5

	57
	分体空调维修
	挂式和柜式空调检漏加氟
	台
	5

	58
	分体空调维修
	空调拆装移装
	台
	5

	59
	除湿机维修
	维修除湿机并更换主板
	副
	5

	60
	除湿机维修
	维修除湿机并更换线路
	副
	5

	61
	除湿机维修
	维修除湿机过滤网清理
	台
	5

	62
	除湿机维修
	维修除湿机并更换数据模块
	副
	5

	63
	除湿机维修
	维修除湿机并更换传感器
	副
	5

	64
	除湿机维修
	维修除湿机并更换压缩机
	台
	5

	65
	除湿机维修
	维修除湿机并更换冷凝器
	副
	5

	66
	除湿机维修
	维修除湿机并更换蒸发模块
	副
	5

	67
	除湿机维修
	维修除湿机并更换风机总成
	套
	5

	68
	除湿机维修
	维修除湿机铜管更换
	米
	5

	69
	冰箱柜维修
	维修更换医用冰箱压缩机
	台
	5

	70
	冰箱柜维修
	维修更换医用冰箱冷凝器
	套
	5

	71
	冰箱柜维修
	维修更换医用冰箱蒸发器
	副
	5

	72
	冰箱柜维修
	维修更换医用冰箱膨胀阀
	副
	5

	73
	冰箱柜维修
	维修更换医用冰箱干燥器
	副
	5

	74
	冰箱柜维修
	维修更换通用冰箱门密封
	台
	5

	75
	冰箱柜维修
	维修更换冰箱蓄电池
	台
	5

	76
	冰箱柜维修
	维修更换通用冰箱排水
	台
	5

	77
	冰箱柜维修
	维修更换通用冰箱控制主电路板
	副
	5

	78
	冰箱柜维修
	维修更换通用冰箱温控器
	副
	5

	79
	冰箱柜维修
	维修更换通用冰箱控制模块
	套
	5

	80
	冰箱柜维修
	维修更换通用冰箱风扇总成
	套
	5

	81
	冰箱柜维修
	维修更换通用冰箱照明灯
	套
	5

	82
	各类泵维修
	维修排污泵并更换电机
	套
	5

	83
	各类泵维修
	维修排污泵并更换轴承
	套
	5

	84
	各类泵维修
	维修排污泵并更换启动控制器
	套
	5

	85
	各类泵维修
	维修排污泵并更换水封
	套
	5

	86
	各类泵维修
	维修排污泵并更换线束
	套
	5

	87
	各类泵维修
	维修排污泵并更换水位控制器
	套
	5

	88
	各类泵维修
	维修生活水泵并更换电机
	套
	5

	89
	各类泵维修
	维修生活水泵并更换轴承
	套
	5

	90
	各类泵维修
	维修生活水泵并更换水封
	套
	5

	91
	各类泵维修
	维修生活水泵并更换线束
	套
	5

	92
	各类泵维修
	维修生活水泵并更换压力表
	套
	5

	93
	各类泵维修
	维修生活水泵并更换阀门
	套
	5

	94
	各类泵维修
	维修生活水泵并更换水位系统
	套
	5

	95
	各类泵维修
	蓄水箱排污清理
	栋
	5

	96
	电器维修
	维修加湿器并更换主电路板
	台
	5

	97
	电器维修
	维修加湿器并更换加湿桶
	台
	5

	98
	电器维修
	维修加湿器并更换辅助电控
	台
	5

	99
	电器维修
	维修加湿器并更换排水系统
	台
	5

	100
	电器维修
	维修加湿器并更换电极控制系统
	套
	5

	101
	电器维修
	维修更换风道除湿系统
	套
	5

	102
	电器维修
	维修远控机组并更换机组风扇总成
	套
	5

	103
	电器维修
	维修远控机组并更换机组线控器
	套
	5

	104
	电器维修
	维修远控机组并更换机组电路板
	副
	5

	105
	电器维修
	维修远控机组并更换机组电器件
	套
	5

	106
	电器维修
	维修远控机组并更换机组铜管
	米
	5

	107
	电器维修
	维修远控机组内机过滤网清洗
	台
	5

	108
	电器维修
	维修远控机组并更换内机风机
	台
	5

	109
	电器维修
	维修远控机组漏氟检修并重新加氟
	台
	5

	110
	电器维修
	维修模组空调并更换风扇总成
	套
	5

	111
	电器维修
	维修模组空调并更换温控总成
	副
	5

	112
	电器维修
	维修模组空调并更换不锈钢阀门
	副
	5

	113
	电器维修
	维修模组空调并更换不锈钢温度计
	副
	5

	114
	电器维修
	维修模组空调并更换管道及保温
	米
	5

	115
	电器维修
	维修模组空调并更换控制柜电器件
	副
	5

	116
	电器维修
	维修模组空调漏氟检修并重新加氟
	台
	5

	117
	电器维修
	维修除湿系统并更换电器件
	副
	5

	118
	电器维修
	维修电加热系统并更换总成
	套
	5

	119
	电器维修
	维修电加热系统并更换电器件
	副
	5

	120
	电器维修
	维修风机并更换皮带
	组
	5

	121
	电器维修
	维修风机并拆装电机
	台
	5

	122
	电器维修
	维修风机并更换电机轴承
	台
	5

	123
	电器维修
	维修风机并更换鼓风机总成
	台
	5

	124
	电器维修
	表冷器和积水盘清理
	处
	5

	125
	电器维修
	维修更换数据比例调节阀
	套
	5

	126
	电器维修
	维修更换时间控制继电器
	套
	5

	127
	电器维修
	维修更换电动调节阀
	套
	5

	128
	电器维修
	维修开水炉更换水位探头
	套
	5

	129
	电器维修
	维修开水炉更换过滤器
	套
	5

	130
	电器维修
	维修开水炉更换控制器总成
	套
	5

	131
	电器维修
	维修开水炉更换电磁阀
	套
	5

	132
	电器维修
	维修开水炉更换电器套件
	套
	5

	133
	焊修焊制
	焊修表冷模块
	组
	5

	134
	焊修焊制
	焊修医疗床
	张
	5

	135
	焊修焊制
	焊修铺位床
	张
	5

	136
	焊修焊制
	焊修钢架床
	张
	4

	137
	焊修焊制
	焊修扶手
	处
	4

	138
	焊修焊制
	焊修栏杆
	处
	4

	139
	焊修焊制
	焊修铁门
	处
	4

	140
	焊修焊制
	焊修梯道
	处
	4

	141
	焊修焊制
	焊修生活垃圾车
	张
	4

	142
	焊修焊制
	焊修运输车
	张
	4

	143
	焊修焊制
	焊修水池水槽
	个
	4

	144
	焊修焊制
	焊制托盆支架
	个
	4

	145
	焊修焊制
	焊制清洗池
	个
	4

	146
	焊修焊制
	焊制防锈水槽
	个
	4

	147
	焊修焊制
	焊制管托支架
	个
	4

	148
	焊修焊制
	焊制吊顶支架
	个
	4

	149
	焊修焊制
	焊制加固支架
	个
	4

	150
	焊修焊制
	焊制爬梯
	副
	4

	151
	焊修焊制
	焊制防锈加厚水箱
	个
	4

	152
	焊修焊制
	安装铝合金隔断
	扇
	4

	153
	焊修焊制
	安装钢化玻璃
	扇
	4

	154
	焊修焊制
	安装百叶窗
	扇
	4

	155
	焊修焊制
	焊修指示牌
	个
	4

	156
	焊修焊制
	安装线路桥架
	米
	4

	157
	焊修焊制
	焊修设备带支架
	处
	4

	158
	焊修焊制
	氩弧焊切割不锈钢设施
	处
	4

	159
	焊修焊制
	电焊切割镀锌设施
	处
	4

	160
	焊修焊制
	电切割铁制设施
	处
	4

	161
	焊修焊制
	焊修陪护椅
	张
	4

	162
	焊修焊制
	焊修陪护床
	张
	4

	163
	焊修焊制
	焊修医疗床
	张
	4

	164
	焊修焊制
	焊修治疗车
	张
	4

	165
	焊修焊制
	焊修病历车
	张
	4

	166
	焊修焊制
	焊修平板车
	张
	4

	167
	焊修焊制
	焊修医疗垃圾车
	张
	4

	168
	焊修焊制
	安装铝合金窗
	扇
	4

	169
	焊修焊制
	安装铝合金门
	扇
	4

	170
	焊修焊制
	焊修候诊椅
	张
	4

	171
	焊修焊制
	焊修雨棚
	个
	4

	172
	焊修焊制
	焊制雨棚
	处
	4

	173
	焊修焊制
	焊修铁桌子
	张
	4

	174
	焊修焊制
	焊修抽屉
	张
	4

	175
	焊修焊制
	焊制不锈钢吊顶晾衣架
	副
	4

	176
	焊修焊制
	焊制不锈钢落地衣架
	副
	4

	177
	焊修焊制
	焊制不锈钢双层衣架
	副
	4

	178
	焊修焊制
	安装金钢网纱窗
	扇
	4

	179
	焊修焊制
	安装铝合金玻璃移门
	组
	4

	180
	电气维修
	维修更换电柜电源灯
	组
	4

	181
	电气维修
	维修更换抽屉柜组件
	组
	4

	182
	电气维修
	维修更换散热风扇总成
	台
	4

	183
	电气维修
	维修更换开关锁扣总成
	套
	4

	184
	电气维修
	维修更换开关三相电流电压表组件
	组
	4

	185
	电气维修
	维修更换三相电表互感器组件
	组
	4

	186
	电气维修
	维修更换电屏组件
	副
	4

	187
	电气维修
	维修更换滤谐组件
	副
	4

	188
	电气维修
	维修更换电动门控制器
	套
	4

	189
	电气维修
	维修更换电动门皮带
	副
	4

	190
	电气维修
	维修更换电动门光感器
	对
	4

	191
	电气维修
	维修更换电动门电机组
	套
	4

	192
	电气维修
	维修更换电动门脚踏器
	套
	4

	193
	电气维修
	维修更换电动门感应模块
	套
	4

	194
	电气维修
	维修更换电动门导轮
	套
	4

	195
	电气维修
	维修更换呼叫器话机系统
	副
	4

	196
	电气维修
	维修更换呼叫器分机系统
	副
	4

	197
	电气维修
	维修更换呼叫器对讲系统
	副
	4

	198
	管道维修
	维修设备带气体管道更换终端
	副
	4

	199
	管道维修
	维修设备带吸引管道更换终端
	副
	4

	200
	管道维修
	维修更换气体二级调压阀及组件
	副
	4

	201
	管道维修
	维修更换气体低温安全阀及组件
	套
	4

	202
	管道维修
	拆卸更换不锈钢水管及保温
	处
	4

	203
	管道维修
	拆卸更换镀锌水管及保温
	处
	4

	204
	管道维修
	维修更换不锈钢管道阀门
	处
	4

	205
	管道维修
	维修更换镀锌管道阀门
	处
	4

	206
	管道维修
	拆除更换管道保温及加固
	米
	4

	207
	管道维修
	拆卸更换PPR管道及保温
	处
	4

	208
	杂修
	维修安装防磕碰
	处
	4

	209
	杂修
	维修安装防滑摔跤
	处
	4

	210
	杂修
	维修打磨包边
	处
	4

	211
	杂修
	维修打磨栏杆
	处
	4

	212
	杂修
	维修更换定制护栏
	副
	4

	213
	杂修
	维修更换专用护栏
	副
	4

	214
	杂修
	维修更换普通护栏
	副
	4

	215
	杂修
	维修更换专用液压杆
	副
	4

	216
	杂修
	维修更换床丝杆总成
	副
	4

	217
	杂修
	维修更换细化纤维过滤框
	处
	4

	218
	杂修
	维修更换粗化纤维过滤框
	处
	4

	219
	杂修
	维修更换床板总成
	副
	4

	220
	杂修
	维修更换床尾板总成
	副
	4

	221
	杂修
	专业管道疏通
	处
	4

	222
	杂修
	维修洗衣机
	台
	5

	223
	杂修
	维修轮椅
	张
	5


四、响应文件格式
　　　　　　　 项目
响
应
文
件
项目编号：
供应商：
年  月  日
响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	谈判授权书
	

	四
	谈判响应函
	

	五
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	六
	响应情况表
	

	七
	相关服务承诺函
	

	八
	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函
	

	九
	联合体协议
	

	十
	谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件一
报价单
	序号
	服务内容
	项
	单价
	小计金额（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	

	
	……
	
	
	

	合计金额（元）
	


                              供应商公章：
日     期：     年    月    日
注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。
最终承诺报价表
  （第  次报价书）
项目编号：

项目名称：   
	供应商名称
	 

	谈判范围
	全部  

	最后报价（单价）

（详见备注说明）
	人民币大写： 

小写：    

	备注说明
	1、如大小写错误，以大写为准。

2、最终成交报价给出的优惠率视同为需求表中全部分项服务内容的优惠率。




供应商公章或授权代表签字： 
                                              日     期：  年   月   日
备注：各供应商单独备足此表，用于现场报价时填写，请供应商自行准备多份，用于后续报价。 
附件二
供应商基本信息
（自行编辑）
附件三
谈判授权书
致：_________________
本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。
附：法人和授权代理人身份证复印件
法定代表人签字：                            
          职    务：                        
          联系手机：                        
固定电话：                         
代理人（被授权人）：                     
          职    务：                         
          联系手机：                          
固定电话：                          
供应商公章：
日期：
附件四
谈判响应函
致：XXX（代理机构名称）
1、根据项目编号：       号谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性谈判采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。
2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成服务，并交付买方验收、使用。
4、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。
5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
供应商公章：
日期：
附件五
无重大违法记录声明函
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：
日期：
无不良信用记录承诺函
本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 
供应商公章：
日期：
附件六
响应情况表
	按谈判文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	谈判文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	技术响应
	
	
	

	2
	付款响应
	
	
	

	3
	服务期响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应谈判文件要求。
                              供应商公章：
日    期：      年    月    日
附件七
相关服务承诺函
(供应商可自行制作格式)
附件八
中小企业声明函（本项目不适用）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动 ，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
   1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元，资产总额为＿＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元，资产总额为＿＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，中标（成交）无效，谈判保证金不予退还，视情节给予参加政府采购资格限制等处罚。
供应商公章：              
日    期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。
残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位不需此件）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     项目（项目编号：     ）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商公章：              
日    期：                     
附件九
联合体协议
（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）
（允许联合体投标且投标供应商为联合体投标的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）
         与          就“某项目”（项目编号：某编号）的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、由       牵头，    参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。
二、          为本次投标的主体方，联合体以主体方的名义参加投标。主体方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权投标代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次采购的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。
三、如联合体中标，则主体方负责                             等工作；参加方负责                      等工作。各方各自承担相应的责任。
四、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。
五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之      。
六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之      。
七、未中标，本协议自动废止。
主体方：（公章）                      参加方：（公章）
法定代表人：                          法定代表人： 
地址：                                地址：
邮编：                                邮编：
电话：                                电话：
签订日期:    年    月    日
附件十
谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
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