技术参数

| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 |  | 产品型号 |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  | 400W高清双光源 |  |  |  | 5 | 台 | 摄像光源可调 |
| 网桥 |  | 无线2.4G功率 |  |  |  | 1 | 对 | 代替办公楼至门卫室信号线 |
| 硬盘录像机 |  | 16录双盘位 |  |  |  | 1 | 台 | 双盘位可扩容 |
| 交换机 |  | 8口千兆 |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 硬盘 |  | 6000g |  |  |  | 1 | 块 | 循环录像一个月 |
| 电视显示屏 |  | 55寸 |  |  |  | 1 | 台 | 高清4K |
| 电源线 |  |  | 国标1.75 |  |  | 2 | 卷 |  |
| 机柜 |  | 标准 |  |  |  | 1 | 个 | 因摄像头减少-个 位置有改变 网线电源线减少 |
| 网线 |  | 超5类 |  |  |  | 2 | 箱 |  |
|  | 安装费和调试费 |  |  |  |  | 1 | 批 |  |
|  | 辅材 | 线管 | 扎带 | 配电箱等 |  | 1 | 批 |  |
| 后期路口增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400W高清双光源 |  |  |  | 3 | 台 | 包含监控补光灯 抱电杆监控杆1.2米 |
| 网桥 |  | 无线5G功率 5公理 |  |  |  | 2 | 对 |  |
| 监控立杆 |  |  | 3.5米 |  |  | 1 | 根 |  |