## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 |  |  | 标段：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
二 | 措施项目合计
2.1 | 单价措施
2.1.1 | 其中：人工费
2.1.2 | 其中：施工机具使用费
2.2 | 总价措施
2.2.1 | 安全文明施工费
2.2.2 | 其他总价措施费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：人工费
3.2 | 其中：施工机具使用费
四 | 规费
五 | 人工费调整
六 | 增值税
七 | 甲供费用（单列不计入造价)
八 | 含税工程造价
投标报价合计:
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 |  |  |  |  | 标段：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030401001002 | 10kV箱式变电站 | YBP-10/0.4KV-250KVA，景观式外壳 | 台 |  | 1
2 | 030408011001 | 高压电缆分支箱 | AC10kV,不带开关,一进三出,630A，不锈钢外壳 | 台 |  | 1
3 | 03B001 | 箱变基础 | 1.名称:箱变基础 | 基 |  | 1
4 | 031102006014 | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 个 |  | 18
5 | 030409001001 | 接地角桩 | L63*6*2000 | 付 |  | 9
6 | 030409002001 | 接地扁钢 | -50×5×6m | 付 |  | 12
7 | 030409002002 | 钢芯铝绞线 | LGJ-70/10 | kg |  | 5
8 | 030410003003 | 10KV架空绝缘线 | JKLYJ-1×70 | 米 |  | 50
9 | 171409003004 | 10kV电力电缆 | ZRYJLV22-3×70 | m |  | 85
10 | 171409003007 | 控制电缆 | ZRKVVP22-10×4 | m |  | 10
11 | 030408006007 | 10KV冷塑三芯电缆附件 | （户外终端）LNY-10/3*2（70-120） | 套 |  | 6
12 | 040501004001 | 顶管安装 | 1.名称：PE管 2.特征：DN110 | m |  | 50
13 | 171409006001 | 不锈钢扎带 | 15# | 千克 |  | 1
14 | 171409006002 | 不锈钢扎扣 | 15# | 个 |  | 30
15 | 171404008003 | 电缆接线端子 | 铜铝过渡,70mm2,单孔 | 个 |  | 18
16 | 080802013001 | 电缆标志桩 | 玻璃钢1.2米 | 面 |  | 3
17 | 171409001002 | 异型并沟线夹（含绝缘罩) | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-2 | 付 |  | 36
18 | 170403008002 | 螺栓 | 12*40 | 件 |  | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 |  |  |  |  | 标段：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 170403008001 | 螺栓 | 16*60 | 件 |  | 30
20 | 080803004003 | 绝缘护罩 | 变压器高压桩绝缘护罩 | 只 |  | 3
21 | 080803004004 | 绝缘护罩 | 变压器低压桩绝缘护罩 | 只 |  | 4
22 | 080803004002 | 绝缘护罩 | 避雷器绝缘护罩 | 只 |  | 18
23 | 030410001017 | 氧化锌避雷器支架 |  | 个 |  | 6
24 | 030410001019 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-1B | 付 |  | 54
25 | 030410001020 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-2B | 付 |  | 6
26 | 080802013006 | 编号牌 |  | 块 |  | 8
27 | 080802013007 | 警示牌 |  | 面 |  | 12
28 | 030503009001 | 系统调试 |  | 台 |  | 1
29 | 060102002001 | 运输 |  | t |  | 3.04
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 |  |  | 标段：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费+房修结构装饰装修规费+房修安装规费+管廊维护土建保洁检查检测规费+管廊维护附属规费
1.1 | 社会保险费 | 养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金
1.1.1 | 养老保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程
1.1.1.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 12.68
1.1.1.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 5.75
1.1.1.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费 |  |  | 12.45
1.1.2 | 失业保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程
1.1.2.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 1.27
1.1.2.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 0.57
1.1.2.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费 |  |  | 1.24
1.1.3 | 医疗保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程
1.1.3.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 4.02
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 |  |  | 标段：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.3.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 1.68
1.1.3.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费 |  |  | 3.94
1.1.4 | 工伤保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程
1.1.4.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 1.48
1.1.4.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 0.67
1.1.4.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费 |  |  | 1.45
1.1.5 | 生育保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程
1.1.5.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 0.63
1.1.5.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 0.27
1.1.5.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费 |  |  | 0.62
1.2 | 住房公积金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 |  |  | 标段：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.2.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 5.29
1.2.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 2.26
1.2.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费 |  |  | 5.19
1.3 | 工程排污费 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+土石方工程
1.3.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费 |  |  | 1.48
1.3.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费 |  |  | 0.77
1.3.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费 |  |  | 1.45
2 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目合计-税后包干价+其他项目费+规费+人工费调整 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：（109）潜江市消防救援大队10kV配电增容工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价（元） |  | 市场价合价（元）
1 | 10kV箱式变电站 |  | 台 | 1
2 | 高压电缆分支箱 |  | 台 | 1
3 | 避雷器 |  | 个 | 18
4 | 接地角桩综合 |  | 付 | 9
5 | 接地扁钢综合 |  | 付 | 12
6 | 钢芯铝绞线综合 |  | kg | 5
7 | 10KV架空绝缘线 |  | 米 | 50
8 | 10kV电力电缆 |  | m | 85
9 | 控制电缆 |  | m | 10
10 | 10KV冷塑三芯电缆附件 |  | 套 | 6
11 | PE管DN110 |  | m | 50
12 | 钻杆 |  | 根 | 0.005
13 | 不锈钢扎带 |  | 千克 | 1
14 | 不锈钢扎扣 |  | 个 | 30
15 | 电缆接线端子 |  | 个 | 18
16 | 电缆标志桩 |  | 面 | 3
17 | 异型并沟线夹（含绝缘罩) |  | 付 | 36
18 | 螺栓 |  | 件 | 20
19 | 螺栓 |  | 件 | 30
20 | 绝缘护罩 |  | 只 | 3
21 | 绝缘护罩 |  | 只 | 4
22 | 绝缘护罩 |  | 只 | 18
23 | 氧化锌避雷器支架 |  | 个 | 6
24 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 |  | 付 | 54
25 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 |  | 付 | 6
26 | 编号牌 |  | 块 | 8
27 | 警示牌 |  | 面 | 12
28 | 系统调试 |  | 台 | 1
29 | 运输 |  | t | 3.04
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 编制日期：