山东友升铝业有限公司煲模碱液再生利用项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 项目设计简况

本项目的环境保护设施未纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 项目施工简况

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 项目验收过程简况

2022年3月，山东友升铝业有限公司委托山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司编制完成了《山东友升铝业有限公司煲模碱液再生利用项目环境影响报告表》，于2023年4月13日获得聊城市茌平区行政审批服务局批复，批复文号：聊茌行审环管〔2023〕20号。2023年08月，公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2023年08月09日、2023年08月10日对煲模碱液再生利用项目进行验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为山东友升铝业有限公司煲模碱液再生利用。

验收结论为：山东友升铝业有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，于2023年10月14日验收工作组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本公司己建立环保组织机构及规章制度。本公司成立了环境保护工作组：

组长：负责企业环保全面工作，是企业环保的第一责任人。

副组长：负责企业环保工作的日常监督管理，负责环保相关信息搜索、培训、宣传及执行；保卫科负责厂区环境安全卫生的日常维护；负责车间生产环境卫生的控制，负责车间用电的控制；负责相关环保设备设施的维护及日常运转。负责固废的外运和处理及必要的环保设备的购置。

本公司针对各项环保设施制订了运行维护管理制度、设施操作规程。

（2）环境风险防范措施

本项目所在位置地面硬化，车间内煲模系统通过管道与废碱液收集箱联通。本项目涉及的风险物质废碱液浓度较低且储存量较少，废碱液池内最大废碱液量一般为 5m3 ，不会出现大量泄露。预防措施：

①严格按照有关规章制度进行装卸操作，不得违章作业。在运营过程中应加强环境事故的宣传和对员工的风险防范意识，加强作业区及贮存区的日常巡查，定期检查池体的安全性，杜绝违章作业及设备超负荷运行，从而可以在一定程度上将其发生风险事故的概率进一步降低。

②本项目新增废碱液回收利用设备处理主机由种分槽、处理主机、压滤机等组成，装置外部为密闭结构，地面架空安装，且设备安装区域地面下部设置沟渠与现有事故水池联通。

（3）环境监测计划

根据环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）表 1 非重点排污单位、其他排放口的监测指标自行监测要求，本项目噪声自行监测计划见下表：

| 噪声 | 监测点位 | 项目东、南、北边界 |
| --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 等效连续A声级 |
|  | 监测频次 | 1次/季度 |
|  | 执行排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的2类标准 |

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本公司不涉及区域削减污染物总量措施，所有生产设备中没有需淘汰的落后产能设备。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目卫生防护距离内无环境敏感点。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地、珍稀动物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

项目验收现场检查会专家提出的整改意见及整改措施如下：

1、定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理。

整改/修改情况：公司定期检查废气收集设施的运行情况，并确保了废气的有效收集和处理。

- 根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）的要求，规范设置大气污染物监测平台、监测点位、监测孔及相关环保标识。

整改/修改情况：公司已根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）的要求，并规范设置大气污染物监测平台、监测点位、监测孔及相关环保标识。

- 3、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。

- 整改/修改情况：公司已严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行。