茌平县人民医院配套设施建设项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 项目设计简况

本项目的环境保护设施未纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 项目施工简况

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 项目验收过程简况

本项目建设地点位于山东省聊城市茌平区聊城市茌平县文化路以北，县委党校以东，隅西路以南。本项目为新建项目，项目占地面积2095平方米，总投资947.05万元，其中环保投资8万元，环保投资占比0.845%。本项目用于建设新院区配套的锅炉房、地上车库等设施，原有项目的锅炉房、垃圾收集点不再建设，将原有一台6t/h的锅炉，改为2台3t/h的锅炉（一用一备），用于提供热水与取暖。为节省资源，减少大气污染物排放，拟在南院区建设空气能热泵，代替该项目天然气锅炉，自2024年3月18日起不再使用该项目天然气锅炉。

2019年7月，聊城市茌平区人民医院委托山东民通环境安全科技有限公司编制《茌平县人民医院配套设施建设项目环境影响报告表》，2019年10月16日茌平县行政审批服务局以茌行审投资环管[2019]45号文对该项目进行了批复。

2024年02月，公司委托山东玖玺环保工程有限公司于2024年02月23日和02月24日对茌平县人民医院配套设施建设项目进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为茌平县人民医院配套设施建设项目。

验收结论为：聊城市茌平区人民医院在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，于2024年3月23日验收工作组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表（书）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

医院己建立环保组织机构及规章制度。医院成立了环境保护工作组：

组长：负责企业环保全面工作，是企业环保的第一责任人。

副组长：负责医院环保工作的日常监督管理，负责环保相关信息搜索、培训、宣传及执行；保卫科负责医院环境安全卫生的日常维护；负责生产环境卫生的控制，负责院区用电的控制；负责相关环保设备设施的维护及日常运转。负责固废的外运和处理及必要的环保设备的购置。

本公司针对各项环保设施制订了运行维护管理制度、设施操作规程。

（2）环境风险防范措施

①加强企业的管理，可有效避免环境风险事故的发生。

②成立风险事故应急小组，建立各种风险事故应急防洪预案，规定应急状态下的联络通讯方式，一旦出现事故，及时作出反应，避免事故扩大化。制定污水溢出，火灾事故应急救援预案。组织训练单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护，救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。

③加强各相关部门之间的联络，一旦出现环境风险事故，马上联络各相关部门,可迅速作出反应。

④人员培训与演习：应急计划制定以后，平时安排有关人员培训与演习。

⑤配备及相关应急设施，设备，器材与材料：应急设备，器材的配备应包括消防和工业卫生等方面。项目内部的消防按国家消防法规要求，属义务消防组织。

（3）环境监测计划

根据环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）表 1 非重点排污单位、其他排放口的监测指标自行监测要求，本项目废气自行监测计划见下表：

项目废气自行监测计划一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 检测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 厂界 | 氨 | 1次/半年 | 委托检测 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/半年 | 委托检测 |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/半年 | 委托检测 |
|  |  | 颗粒物 | 1次/半年 | 委托检测 |
| 噪声 | 厂界四周 | LeqdB（A） | 每季度一次，每次一天，昼夜监测 | 委托检测 |

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本公司不涉及区域削减污染物总量措施，所有生产设备中没有需淘汰的落后产能设备。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目卫生防护距离内无环境敏感点。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地、珍稀动物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

项目验收现场检查会专家提出的整改意见及整改措施如下：

（1）院区地面应及时清理，保持院区地面清洁，防止扬尘。

整改/修改情况：已安排专门人员及时清理院区地面卫生，保持院区地面清洁，防止扬尘。

- （2）项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行。

- 项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行。