聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 项目设计简况

本项目的环境保护设施未纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 项目施工简况

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 项目验收过程简况

聊城市茌平区北控开源水务有限公司，成立于2020年，位于山东省聊城市，是一家以从事生态保护和环境治理业为主的企业。聊城市茌平区北控开源水务有限公司整个项目于2006年12月正式运行并通过环保验收，项目建设地点为聊城市茌平区北外环1420号。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，项目于2022年12月28日申领了排污许可证，申报的类别为重点管理，许可证登记编号为：91371500MA3RE27Y1M001V。污水处理厂协议进水水质为CODcr≤550mg/L，BODs≤320mg/L，SS≤300mg/L，NH3-N≤45mg/L，TN≤60mg/L，TP≤5mg/L，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，其中COD、氨氮、TP、氟化物满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水标准，BOD、SS、粪大肠菌群达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类水标准后排放至茌中河。

聊城市茌平区北控开源水务有限公司委托中国科学院海洋研究所编制《聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目环境影响报告表》，2001年11月12日原山东省环境保护局对该项目进行了批复。2024年8月，聊城市茌平区北控开源水务有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司对聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目进行自主验收并验收通过。

2024年8月，聊城市茌平区北控开源水务有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2024年8月9日、8月10日对聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造工程项目。

验收结论为：聊城市茌平区北控开源水务有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，于2024年8月31日验收工作组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本公司己建立环保组织机构及规章制度。本公司成立了环境保护工作组：

组长：负责企业环保全面工作，是企业环保的第一责任人。

副组长：负责企业环保工作的日常监督管理，负责环保相关信息搜索、培训、宣传及执行；保卫科负责厂区环境安全卫生的日常维护；负责车间生产环境卫生的控制，负责车间用电的控制；负责相关环保设备设施的维护及日常运转。负责固废的外运和处理及必要的环保设备的购置。

本公司针对各项环保设施制订了运行维护管理制度、设施操作规程。

（2）环境风险防范措施

本项目建设位于茌平区，对周边生态环境影响主要发生在施工期，为控制施工期的环境影响，应加强管理和采取以下几方面的措施：

（1）周密计划，严密组织，加快施工进度，缩短整个工期，减少施工噪声的总排放量。

（2）施工时应尽量合理调度大噪声设备的使用时间。

（3）选用噪声值小的先进施工设备，特殊的敏感地区可采用人工开挖。

（4）施工中产生的建筑垃圾应定点堆放，并及时清运或通知环卫部门清运处理，生活垃圾应日产日清，严禁随地丢弃。建筑垃圾及生活垃圾清运至有关部门规定的堆放地点堆放。

（3）环境监测计划

根据环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）表 1 重点排污单位、其他排放口的监测指标自行监测要求，本项目废水自行监测计划见下表：

项目废水验收监测计划一览表

| 监测点位 | 检测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口DW001 | PH、水温、流量、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、汞、砷、镉、铅、总铬、六价铬、氟化物、氰化物、硫化物、苯胺类、烷基汞 | 4次/天；连续两天 | 委托检测 |
| 进水总管MW001 | PH、水温、流量、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、汞、砷、镉、铅、总铬、六价铬、氟化物、氰化物、硫化物、苯胺类、烷基汞 | 4次/天；连续两天 | 委托检测 |

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本公司不涉及区域削减污染物总量措施，所有生产设备中没有需淘汰的落后产能设备。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目卫生防护距离内无环境敏感点。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地、珍稀动物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

项目验收现场检查会专家提出的整改意见及整改措施如下：

（1）严格按照相关申报材料和管理部门的要求进行生产活动；

整改/修改情况：已严格按照相关申报材料和管理部门的要求进行生产活动。

（2）完善环保设施操作管理规程，设置环境保护设施管理台帐，加强废水治理管理，确保废水稳定达标排放；

整改/修改情况：已完善了环保设施操作管理规程，并设置环境保护设施管理台帐，加强废水治理管理，确保废水稳定达标排放。

（3）定期开展废水自行监测，按要求进行环境信息公开；

整改/修改情况：已定期开展废水自行监测，并按要求进行环境信息公开。