聊城市利嘉生物科技有限公司

年生产5000吨水处理杀菌剂系列产品项目

竣工环境保护验收检查意见

2025年03月02日，聊城市利嘉生物科技有限公司组织召开了聊城市利嘉生物科技有限公司年生产5000吨水处理杀菌剂系列产品项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组由工程建设单位（聊城市利嘉生物科技有限公司）、验收监测报告编制单位并特邀2名专家组成。验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城市利嘉生物科技有限公司，成立于2016年，位于山东省聊城市，是一家以科技推广和应用服务业为主的企业。建设项目为《聊城市利嘉生物科技有限公司年生产5000吨水处理杀菌剂系列产品项目》，项目位于山东省聊城市茌平区振兴街道办事处后曹村北1363号（东经116度16分 33.513 秒，北纬 36 度 35分40.372秒），本项目已租赁山东明辉新材料有限公司的空闲厂房、空闲办公室建设投产，租赁厂房位于厂区东北部，总占地面积13340平方米（土地性质为工业用地）。项目所在厂区的大门设置在厂区西侧，厂房由西向东依次是成品车间、生产车间、包材车间以及办公室。生产车间由南向北依次是原料区、生产区、半成品区；包材车间南部为水助剂、含三氯异氰尿酸水处理杀菌片剂（20g或200g）、含三氯异氰尿酸水处理杀菌粉剂、含二氯异氰尿酸水处理杀菌粉剂生产和化验室。危废暂存间位于生产车间西南部。本项目为新建项目，项目建成后可实现年生产5000吨水处理杀菌剂系列产品的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年05月，聊城市利嘉生物科技有限公司委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制《聊城市利嘉生物科技有限公司年生产5000吨水处理杀菌剂系列产品项目环境影响报告表》，2024年12月13日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2024〕142号文对该项目进行了批复。

2025年02月聊城市利嘉生物科技有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2025年02月18日、02月19日对聊城市利嘉生物科技有限公司年生产5000吨水处理杀菌剂系列产品项目进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为聊城市利嘉生物科技有限公司年生产5000吨水处理杀菌剂系列产品项目。2025年03月聊城市利嘉生物科技有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司对聊城市利嘉生物科技有限公司年生产5000吨水处理杀菌剂系列产品项目进行自主验收并验收通过。2025年03月02日聊城市利嘉生物科技有限公司组织召开了聊城市利嘉生物科技有限公司年生产5000吨水处理杀菌剂系列产品项目竣工环境保护验收现场检查会并会议通过。

（三）投资情况

项目总投资210万元，环保投资23万元。

（四）验收范围

聊城市利嘉生物科技有限公司年生产5000吨水处理杀菌剂系列产品项目

- 二、工程变动情况

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水，生活废水经环保厕所收集后委托环卫部门外运无害化处理，实验室废水收集后作为危废处理。对周围地表水环境基本无影响。

（二）废气

本项目运营期废气主要为杀菌片剂上料、压片、造粒、筛选、包装以及粉剂包装废气。

（1） 有组织废气

项目废气主要是在上料、压片、造粒、筛选、以及包装工序产生的废气，项目废气主要为颗粒物，在各个生产环节设置抽风管进行废气的收集，收集的废气通过袋式除尘器处理后通过一根15排气筒（DA001）排放。

（2）无组织废气

项目未被抽风管收集的粉尘在车间无组织排放，生产时车间门窗保持常闭状态，减少无组织废气的排放以及对周围环境的影响。

（三）噪声

本项目噪声源主要为生产过程中机械设备的噪声。项目采取的主要降噪措施包括：选用了低噪声设备，在噪声级较高的设备上加装隔音、减震装置；各种风机均采用减震基底，连接处采用柔性接头；在设备、管道安装设计中，注意隔震、防冲击。注意改善气体输送时场状况，以减少气体动力噪声；厂房中噪声较大的设备采用独立的减震基础，以减轻共振引起的噪声。运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求：昼间噪声低于60dB(A)，夜间噪声低于50dB(A)。

（四）固体废物

本项目固体废物主要包括除尘器粉尘、废布袋、废包装袋、生活垃圾、废润滑油、实验室废物及废液、废油桶等。

（1）一般固废

除尘器粉尘：项目除尘器收集的粉尘量为3.564t/a，收集后回用于生产。

废布袋：项目除尘器产生的废布袋量约0.05t/a，收集后委托环卫部门定期清运。

废包装袋：项目三氯异氰尿酸等原料的包装袋，废包装袋产生量为0.05t/a，由厂家回收。

生活垃圾：本项目劳动定员为12人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d计，垃圾产生量1.8t/a，垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集处理。

（2）危险废物

废润滑油：生产过程中设备定期更换的废润滑油量为0.05t/a，废润滑油属于危险废物 HW08 900-217-08类危险废物，暂存危废间内，定期委托有资质单位处置。

实验室废物及废液：实验室在实验过程中废物及实验室废水产生量为0.3933t/a.。属于HW49 900-047-49类危险废物，暂存危废间内，定期委托有资质单位处置。

废油桶：润滑油包装桶，产生量为0.01t/a，废包装桶属于HW49 900-041-49类危险废物，暂存危废间内，定期委托有资质单位处置。

- 四、环境保护设施调试效果

第三方环境监测公司出具了《聊城市利嘉生物科技有限公司年生产5000吨水处理杀菌剂系列产品项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在75%以上，符合验收监测应在工况的要求。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，DA001有组织颗粒物最高排放浓度为3.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中“重点控制区”排放浓度限值：10mg/m3；有组织颗粒物最大排放速率为0.0092 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中三级限值要求（排气筒高度15m：5.0kg/h）

验收监测期间，无组织颗粒物排放浓度最大为0.357 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值：1.0mg/m3。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为58 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求。

3、固体废物

本项目固体废物主要包括除尘器粉尘、废布袋、废包装袋、生活垃圾、废润滑油、实验室废物及废液、废油桶等。

（1）一般固废

除尘器粉尘：项目除尘器收集的粉尘量为3.564t/a，收集后回用于生产。

废布袋：项目除尘器产生的废布袋量约0.05t/a，收集后委托环卫部门定期清运。

废包装袋：项目三氯异氰尿酸等原料的包装袋，废包装袋产生量为0.05t/a，由厂家回收。

生活垃圾：本项目劳动定员为12人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d计，垃圾产生量1.8t/a，垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集处理。

（2）危险废物

废润滑油：生产过程中设备定期更换的废润滑油量为0.05t/a，废润滑油属于危险废物 HW08 900-217-08类危险废物，暂存危废间内，定期委托有资质单位处置。

实验室废物及废液：实验室在实验过程中废物及实验室废水产生量为0.3933t/a.。属于HW49 900-047-49类危险废物，暂存危废间内，定期委托有资质单位处置。

废油桶：润滑油包装桶，产生量为0.01t/a，废包装桶属于HW49 900-041-49类危险废物，暂存危废间内，定期委托有资质单位处置。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声、废水能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

聊城市利嘉生物科技有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、车间地面上撒漏的粉状物料应及时清理，保持车间地面清洁，防止扬尘。

2、定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；

3、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。

八、验收人员信息

见附件。

聊城市利嘉生物科技有限公司

2025年03月02日

附件：