聊城市茌平区融创水务有限公司茌平区城乡供水一体化建设项目（一期：年净水1460万m3）竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 项目设计简况

本项目的环境保护设施未纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 项目施工简况

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了项目提出的环境保护对策措施。

1.3 项目验收过程简况

聊城市茌平区融创水务有限公司成立于2019年07月08日，注册地位于山东省聊城市茌平县振兴街道文昌街以西振兴综合服务中心4楼，法人代表为翟瑞刚。经营范围包括自来水生产、供应、蓄积；水务供应系统设施的设计、建设、施工及管理服务；给排水运营、管理及设施维修养护；自建供水水源及设施的管理；水质化验；水务技术开发；技术咨询。

根据2018年11月12日《山东省人民政府办公厅关于召开全省城乡饮水安全两年攻坚行动视频会议的通知》（鲁政办发明电[2018]84号）会议精神和《聊城市坚决打赢城乡饮水安全攻坚战行动方案》，2019年底前全面彻底解决茌平县城乡饮水不安全问题，全面提升全县农村小康生活水平，实现“同网、同源、同质”、“一县一网”和“水质全部达标”的供水目标。聊城市茌平区融创水务有限公司承担了茌平区城乡供水一体化建设项目的建设。

由于资金等原因，本项目分期建设，项目一期主要建设内容为以徒骇河为界，将全区14个乡镇划分为东西2个大的供水区域，共铺设城乡管网1215.5km，对城乡覆盖56万人的供水管网进行改造、建设，西区供水设计规模为2.0万m³/d，东区供水设计规模为4.0万m³/d，东阿至茌平引水管线设计流量3.0万m³/d。新建东邢水厂1座，近期设计规模4.0万m3/d，远期设计规模8.0万m3/d，位于贾寨镇东邢水库东侧，规划占地面积为3.78公顷，主要建设内容包括虹吸水池、进水泵房及加药间、综合净水间、膜处理设备间、中间水池和设备闸、排泥水处置间、清水池及综合楼。

2018年11月，聊城市茌平区融创水务有限公司委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制《茌平区融创水务有限公司茌平区城乡供水一体化建设项目环境影响报告表》，2019年11月8日聊城市茌平区行政审批服务局以茌行审投资环管[2019]53号文对该项目进行了批复。项目一期已建设完成，已具备项目环评验收条件，于2024年1月启动验收前工作，山东玖玺环保科技有限公司于2024年1月27日~1月28日对该项目污染物排放情况和各类环保治理措施的处理能力进行了现场监测，根据监测结果和现场环境检查情况，在此基础上编制完成了《聊城市茌平区融创水务有限公司茌平区城乡供水一体化建设项目（一期：年净水1460万m3）竣工环境保护验收监测报告表》。

验收结论为：聊城市茌平区融创水务有限公司在项目实施过程中按照相关要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告表不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容。

2 其他环境保护措施的实施情况

除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

项目在建设及运行过程中必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），我公司已委托其它有资质的检（监）测机构代其开展监测。

为此，我公司提出环境管理要求如下：

① 设立专门的环保管理科，由专门分管生产的副总分管，并安排专职人员全面负责厂内环境管理工作，编制环保规划和计划，并组织实施。

② 制定环境监测制度，进行自行监测或委托其它有资质的检（监） 测机构代其开展监测，并建立监测档案。

③ 定期对全厂职工进行环保知识和法律的宣传教育，组织各类技术培训，提高全厂职工的环保意识和人员素质。

④ 根据工程排污特点及实际情况，建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。

监测制度一览表

| 项目 | 监测制度 |  |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 监测项目 | LeqdB（A） |
|  | 监测布点 | 东、南、西、北厂界 |
|  | 监测周期与频率 | 每年运行期间昼间、夜间监测两次 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的有关规定进行 |
| 废水 | 监测项目 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮和全盐量。 |
|  | 监测布点 | 监测点位：废水总排口（DW002） |
|  | 监测频率 | 正常情况下运行期间监测一次，每次1天，每天采样2次。 |
|  |  | 非正常情况发生时，随时安排必要的监测 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）选配方法及国家环保总局《水和废水监测分析方法》中有关规定执行 |
| 固体 废物 | 监测项目 | 统计厂内固体废弃物名称、产生量、处理方式（去向）等 |
|  | 监测周期与频率 | 每月统计一次 |

（2）环境风险防范措施

为了保证供水的安全根据国家法律法规和上级要求，建立应急救援组织，成立专业应急抢险队伍，配备抢险设备及工具，积极组织开展突发事件应急救援知识培训，做好管道事故应急预案。建议做好以下措施：

① 供水水源受污染。根据水源污染程度采取不同的应急处理办法：一是因动物尸体、生活垃圾等原因而造成的水源轻微污染，引起大肠杆菌、粪便链球菌超标或其它大量菌群时，立即加大净水剂和消毒剂等水处理药剂投放量，强制杀灭这些病原菌；二是在水源受到农药、工业垃圾或化学药品严重污染，而供水站内部又无法及时控制和排除的情况下，首先关闭水源总阀门，立即停止制水和供水。三是在发生传染病疫情时，加强对职工健康检查，对水厂定期消毒，对感染疫情的职工应迅速撤离工作岗位，并及时对其活动场所进行消毒处理，对必须进行的报漏维修，工作人员进出场地前后必须严格消毒，卫生监督所要加强对水质的检测，确保供水安全。

② 次氯酸钠均置于专用的储存容器内，要对其储存容器进行定期维护，确保其正常运行。一旦发生泄漏，应立即切断计量泵电源，停止工作，并报告主管领导，穿戴好劳动防护用品后，打开消毒室门窗及排气装置，关闭相关进药阀门，并在附近区域内设置隔离区，立即用大量清水进行冲洗。待危害消除后，查明原因进行维修，启动备用设备及时给药，并及时联系环境监测部门进行实地应急监测。预计落实上述措施后，本项目次氯酸钠泄漏风险很小。

③ 建立健全应急救援组织，成立专业应急抢险队伍，配备抢险设备及工具，积极组织开展突发事件应急救援知识培训。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本公司不涉及区域削减污染物总量措施，所有生产设备中没有需淘汰的落后产能设备。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目卫生防护距离应设置为50 m。项目卫生防护距离范围内无学校、医院、居民区等环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地、珍稀动物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

项目验收现场检查会专家提出的整改意见及整改措施如下：

（1）根据相关要求，规范设置废水污染物监测口并张贴环保标识；

整改/修改情况：公司已根据相关要求，规范设置废水污染物监测口并张贴环保标识；

（2）项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。

整改/修改情况：项目运营过程中，我公司已严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。