建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 新泰市长荣骨碳有限公司备用150万大卡 
燃生物质有机热载体锅炉项目                     
建设单位（盖章）：    新泰市长荣骨碳有限公司     
编制日期：                2026年5月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	新泰市长荣骨碳有限公司备用150万大卡燃生物质有机热载体锅炉项目

	项目代码
	2601-370982-89-01-141302

	建设单位

联系人
	张淑传
	联系方式
	13953850306

	建设地点
	山东省泰安市新泰市岳家庄乡张家村岳石路西北侧、新泰市长荣骨碳有限公司现有厂区内

	地理坐标
	（117度35分49.199秒，35度47分16.817秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	“四十一、电力、热力生产和供应业”“91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/

备案）部门

（选填）
	新泰市行政审批服务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2601-370982-89-01-141302

	总投资

（万元）
	10
	环保投资（万元）
	5

	环保投资

占比（%）
	50
	施工工期
	3个月

	是否开工

建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	0（不新增用地）

	专项评价设置情况
	无需设置

	规划情况
	《新泰市国土空间总体规划（2021—2035年）》


六、结论

	综上所述，新泰市长荣骨碳有限公司备用150万大卡燃生物质有机热载体锅炉项目总体污染程度较低，符合国家和地方的相关产业政策，选址符合区域生态环境分区管控、新泰市国土空间规划等，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放或不外排。项目采取有效治理措施后，各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，本项目的环境影响可行。
附件、附图

附件1  委托书

附件2  承诺函

附件3  备案证明
附件4  营业执照

附件5  项目厂房租赁合同

附件6  用地情况说明
附件7  现有项目环评、验收及排污许可

附件8  自行监测报告
附件9  现场勘察记录
附件10  生物质颗粒检测报告
附件11 环评文件质量主体告知函
附件12 环保设备和项目安全防范工作责任告知书
附件13 专家审核意见及修改说明
附图1  项目所在厂区地理位置图

附图2  泰安市环境管控单元分类图

附图3  项目所在厂区平面布置图
附图4  项目周边环境保护目标分布图
附图5  项目与《新泰市国土空间总体规划（2021—2035年）》位置关系图

附图6  项目现场照片



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物

产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	0.138
	0
	0
	0.009
	0
	0.147
	+0.009

	
	二氧化硫（t/a）
	0.155
	0
	0
	0.024
	0
	0.179
	+0.024

	
	氮氧化物（t/a）
	0.216
	0
	0
	0.252
	0
	0.468
	+0.252

	
	硫化氢（t/a）
	0.005
	0
	0
	0
	0
	0.005
	0

	
	氨（t/a）
	0.138
	0
	0
	0
	0
	0.138
	0

	
	油烟（t/a）
	0.091
	0
	0
	0
	0
	0.091
	0

	固体废物
	生物质有机热载体炉炉渣
	0
	0
	0
	17.64
	0
	17.64
	+17.64

	
	除尘器收尘
	0
	0
	0
	0.163
	0
	0.163
	+0.163

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	脱硫石膏
	0
	0
	0
	0.679
	0
	0.679
	+0.679

	
	废包装袋
	0.213
	0
	0
	0.356
	0
	0.569
	+0.356

	
	废活性炭
	2.13
	0
	0
	0
	0
	2.13
	0

	
	废导热油
	0
	0
	0
	3t/5a
	0
	3t/5a
	+3t/5a

	
	电离捕捉器废油
	1.702
	0
	0
	0
	0
	1.702
	0

	
	油烟处理器废油
	0.9
	0
	0
	0
	0
	0.9
	0

	
	生活垃圾
	1.064
	0
	0
	0
	0
	1.064
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

